## Лист3
ЧП "Цитадель- Трейд"
95018 Крым, г.Симферополь
ул. Ким 56/Евпаторийское шосс 69
тел/факс: (0652) 548-400, 711-266
e-mail: citadel-crimea@yandex.ru
ПРАЙС-ЛИСТ (от 2.06.2009г.)
Поверхностные насосы AQUARIO для систем водоснабжения
Вихревые насосы |  |  |  | Особенности: маленькие габаритные размеры, недорогая цена, экономное потребление электроэнергии
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
ADB-35 | 0.37 | 35 | 40 | 8 | 34.5 |  | 29 | 34.8
ADB-40 | 0.37 | 40 | 40 | 8 | 43.5 |  | 34 | 40.8
ADB-60 | 0.6 | 50 | 64 | 8 | 52.5 |  | 51 | 61.2
Многоступенчатые самовсасывающие насосы |  |  |  | Особенности: низкий уровень шума, высокая производительность
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
AMH-60-4Р | 0.37 | 65 | 30 | 8 | 103.5 |  | 96 | 115.2
AMH-100-6Р | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 138 |  | 125 | 150
AMH-100-6S | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 157.5 |  | 147 | 176.4
AMH-125-6Р | 0.9 | 100 | 55 | 8 | 142.5 |  | 135 | 162
AMH-125-6S | 0.9 | 100 | 55 | 8 | 168 |  | 160 | 192
Самовсасывающие насосы с одним рабочим колесом |  |  |  | Особенности: простая и надежная конструкция, широкая номенклатура для разных потребителей
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
AJC-80 | 0.6 | 46 | 45 | 8 | 87 |  | 75 | 90
AJC-100 | 0.75 | 52 | 50 | 8 | 91.5 |  | 80 | 96
AJC-80B | 0.6 | 48 | 46 | 8 | 78 |  | 67 | 80.4
AJC-100A | 0.75 | 54 | 52 | 9 | 94.5 |  | 80 | 96
AJC-60C | 0.4 | 45 | 38 | 8 | 46.5 |  | 50 | 60
AJC-125C | 0.9 | 80 | 50 | 9 | 84 |  | 88 | 105.6
AJS-80 | 0.6 | 46 | 45 | 8 | 97.5 |  | 86 | 103.2
AJS-100 | 0.75 | 52 | 50 | 8 | 105 |  | 91 | 109.2
ADP-355 с внешним эжектором | 0.75 | 42 | 38 | 20 | 97.5 |  | 91 | 109.2
Центробежные моноблочные насосы |  |  |  | Особенности: большая производительность, возможна перекачка горячей (до 80град.) воды. Для бытового и промышленного использования
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
APM-100 | 0.75 | 110 | 33 | 8 | 88.5 |  | 75 | 90
APM-180 | 1.1 | 140 | 42 | 8 | 133.5 |  | 140 | 168
APM-200 | 1.5 | 150 | 45 | 8 | 148.5 |  | 160 | 192
ADK-20 | 1.1 | 480 | 23 | 8 | 121.5 |  | 145 | 174
ADK-30 | 2.2 | 680 | 34 | 8 | 151.5 |  | 170 | 204
0
Циркуляционные насосы AQUARIO для систем отопления
(в комплекте с резьбовыми присоединениями)
Особенности: конструкция с "мокрым" ротором, малошумные, экономичные
Модель | Мощность двигателя | Qmax, м³/час | Hmax, м | Присоед-ный разм. | Рекомендованая розница
AC 159-160A (с гайками) | 120 | 1.6 | 9 | 3/4" | 66 |  | 55 | 66
AC 204-130 | 32-62 | 3 | 4 | 1" | 49.5 |  | 42 | 50.4
AC 254-180 | 32-62 | 3 | 4 | 1 1/2" | 51 |  | 43 | 51.6
AC 256-180 | 55-100 | 4 | 6 | 1 1/2" | 49.5 |  | 46 | 55.2
AC 258-180 | 135-225 | 10 | 8 | 1 1/2" | 81 |  | 84.6 | 101.52
AC 324-180 | 32-62 | 3 | 4 | 2" | 48 |  | 43.2 | 51.84
AC 326-180 | 55-100 | 4 | 6 | 2" | 48 |  | 47.8 | 57.36
AC 328-180 | 135-225 | 10 | 8 | 2" | 76.5 |  | 84.6 | 101.52
АС 5-8-32 | 280 | 13 | 9 |  | 136.5 |  | 204.7 | 245.64
АС 8-8-40F | 400 | 18 | 9 |  | 217.5 |  | 227.5 | 273
AC 8-12,5-40F | 600 | 18 | 13 |  | 282 |  | 263.8 | 316.56
Электронасосы погружные скважинные AQUARIO | [7 empty] | 0
Модель | Мощность двиг., кВт | Напор, м | Раб. точка | Кабель, м | Рекомендованая розница
ASP 1C-30 | 0.25 | 30 | 1куб | 20 | 151.5
ASP 1C-42 | 0.37 | 42 | 1куб | 30 | 169.5
ASP 1C-55 | 0.55 | 55 | 1куб | 40 | 210
Автоматические насосные станции на базе насосов AQUARIO
В комплект станции входят: насос, гидроаккумулятор, 5-ти вводный штуцер, реле давления PM-5, манометр, угловая гибкая подводка
Станции на базе вихревых насосов
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
AUTO ADB-35 (18л) | 0.37 | 35 | 40 | 8 | 69 |  | 58 | 69.6
AUTO ADB-40 (18л) | 0.37 | 40 | 40 | 8 | 82.5 |  | 70 | 84
AUTO ADB-60 | 0.6 | 50 | 64 | 8 | 87 |  | 84.7 | 101.64
0
Станции на базе многоступенчатых насосов
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
AUTO AMH-60-4Р (24л) | 0.37 | 65 | 30 | 8 | 144 |  | 130 | 156
AUTO AMH-100-6P (24л) | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 177 |  | 148 | 177.6
AUTO AMH-100-6S (24л) | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 198 |  | 168 | 201.6
AUTO AMH-100-6S (24л) нерж. бак | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 198 |  | 172 | 206.4
AUTO AMH-100-6P (50л) | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 196.5 |  | 175.1 | 210.12
AUTO AMH-100-6S (50л) | 0.75 | 100 | 45 | 8 | 216 |  | 192.8 | 231.36
AUTO AMH-125-6P (50л) | 0.9 | 100 | 55 | 8 | 201 |  | 188.9 | 226.68
AUTO AMH-125-6S (50л) | 0.9 | 100 | 55 | 8 | 226.5 |  | 207.6 | 249.12
0
Станции на базе самовсасывающих насосов
Модель | Выходная мощность двигателя, кВт | Qmax, л/мин | Hmax, м | Макс. выс. всас., м | Рекомендованая розница
AUTO AJC-80 | 0.6 | 46 | 45 | 8 | 121.5 |  | 107 | 128.4
AUTO AJC-100 | 0.75 | 52 | 50 | 8 | 127.5 |  | 110 | 132
AUTO AJC-80B | 0.6 | 48 | 46 | 8 | 114 |  | 108 | 129.6
AUTO AJC-100A | 0.75 | 54 | 52 | 9 | 130.5 |  | 115 | 138
AUTO AJC-60C | 0.4 | 45 | 38 | 8 | 81 |  | 82.1 | 98.52
AUTO AJC-125C | 0.9 | 80 | 50 | 9 | 120 |  | 125 | 150
AUTO AJS-80 | 0.6 | 46 | 45 | 8 | 133.5 |  | 118 | 141.6
AUTO AJS-80 нерж. бак | 0.6 | 46 | 45 | 8 | 135 |  | 135.1 | 162.12
AUTO AJS-100 | 0.75 | 52 | 50 | 8 | 141 |  | 122 | 146.4
AUTO AJS-100 нерж бак | 0.75 | 52 | 50 | 8 | 142.5 |  | 137.9 | 165.48
AUTO ADP-355 с внешним эжектором | 0.75 | 42 | 38 | 20 | 132 |  | 131.8 | 158.16
Вертикальные многоступенчатые центробежные электронасосы AQUARIO
Особенности: Применяются для повышения давления в системах водоснабжения, а также для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования и вентиляции.
Модель | Мощность двигателя | Qmax, м³/час | Hmax, м | Присоед-ный разм. | Рекомендованая розница
VMS 2-70 | 0.75 | 2 | 52 | 40 мм | 370.5 |  | 480.5 | 576.6
VMS 2-110 | 1.1 | 2 | 82 | 40 мм | 445.5 |  | 580.3 | 696.36
VMS 2-130 | 1.5 | 2 | 98 | 40 мм | 472.5 |  | 605.1 | 726.12
VMS 2-150 | 1.5 | 2 | 112 | 40 мм | 483 |  | 621 | 745.2
VMS 4-80 | 1.5 | 4 | 64 | 40 мм | 439.5 |  | 559.1 | 670.92
VMS 4-120 | 2.2 | 4 | 95 | 40 мм | 484.5 |  | 640.4 | 768.48
VMS 4-140 | 3 | 4 | 112 | 40 мм | 544.5 |  | 729.6 | 875.52
Комплектующие для насосных станций и элементы автоматики для систем водоснабжения
Наименование |  | розница | Наименование |  |  | розница
Гидроаккумулятор 18л. гориз. |  | 22.5 | Шланг соединительный угловой 1" 50см |  |  | 7.5
Гидроаккумулятор 24л. гориз. |  | 22.5 | Шланг соединительный угловой 1" 60см |  |  | 7.5
Гидроаккумулятор 24л. нерж. |  | 24 | Манометр PG-S40 |  |  | 3
Гидроаккумулятор 50л. гориз. |  | 43.5 | Манометр PG-SS40 (хромированный корпус) |  |  | 3
Гидроаккумулятор 80л. гориз. |  | 63 | Гибкий шланг с обрат. клапаном и фильтром 7 м |  |  | 13.5
Гидроаккумулятор 100л. гориз. |  | 81 | Гибкий шланг с обрат. клапаном и фильтром 10 м |  |  | 18
Гидроаккумулятор 24л. Зеленый |  | 18 | Сменная мембрана 18л |  |  | 3.3
Расширительный бак для отопления 8л. |  | 16.5 | Сменная мембрана 24л |  |  | 3.3
Расширительный бак для отопления 12л. |  | 16.5 | Сменная мембрана 50л |  |  | 16.5
Расширительный бак для отопления 18л. |  | 21 | Сменная мембрана 80л |  |  | 16.5
Расширительный бак для отопления 25л. |  | 22.5 | Сменная мембрана 100л |  |  | 16.5
Штуцер 5-ти вводный |  | 4.5 | Переходник для Hydroprotector NEW |  |  | 6
Прессконтроль |  | 33 | Клапан обратный с сетчатым фильтром 1" |  |  | 6
Реле Hydroprotector (защита по сухому ходу) |  | 12 | Клапан обратный магистральный |  |  | 6
Реле PM-5 |  | 6