## Sayfa1
Сертификаты: УкрСЕПРО-Украина,ГОССТАНДАРТ-Россия,ISO 9001(TUV)-
Германия,SKZ-Германия,IAPMO-США,WRAS-Великобритания,а также
сертифицированна в Израиле,Канаде,Австралии,Чехии.Словакии.
Срок службы системы - 50 лет. Гарантия в Украине - 10 лет.
Поставка труб и фитингов диаметрами от 40 до 75 производится под заказ.
Цены указаны в USD,расчет в гривнах по курсу НБУ. Действителен с 20.05.11
ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА ISO 9001
НА ОБОРУДОВАНИИ И ПО ТЕХНОЛОГИИ UNICOR - ГЕРМАНИЯ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ. ПРЕСС СОЕДИНЕНИЕ. |  |  |  |  | 2011-06-01
Код | Наименование | диам. | кол-во | цена за ед.
| товара |  | ящик/ | при розн. | Розница,
|  |  | /коробка | закупке | грн
B1-1216 |  | 12/16 | 200 | 1.77 | 14.2
B1-1620 | Труба | 16/20 | 200 | 2.1 | 16.8
B1-2025 | PEX-Al-PEX | 20/25 | 100 | 3.3 | 26.4
B1-2632 |  | 26/32 | 100 | 4.81 | 38.48
F5-S1216*1216 |  | 16*16 | 360/45 | 1.8 | 14.4
F5-S1620*1620 | Пресс-муфта | 20*20 | 240/30 | 2.39 | 19.12
F5-S2025*2025 |  | 25*25 | 120/15 | 4.55 | 36.4
F5-S2632*2632 |  | 32*32 | 80/10 | 6.3 | 50.4
F5-S1620*1216 |  | 20*16 | 296/37 | 2.21 | 17.68
F5-S2025*1620 | Пресс-муфта | 25*20 | 160/20 | 3.5 | 28
F5-S2025*1216 | переходная | 25*16 | 160/20 | 3.45 | 27.6
F5-S2632*2025 |  | 32*25 | 96/12 | 5.53 | 44.24
F5-S2632*1216 |  | 32*16 | 120/15 | 4.51 | 36.08
F5-S2632*1620 |  | 32*20 | 96/12 | 4.66 | 37.28
F5-S1216*1/2 |  | 16*1/2 | 400/50 | 2.13 | 17.04
F5-S1216*3/4 | Пресс-муфта с НР | 16*3/4 | 320/40 | 2.76 | 22.08
F5-S1620*1/2 |  | 20*1/2 | 320/40 | 2.54 | 20.32
F5-S1620*3/4 |  | 20*3/4 | 280/35 | 2.94 | 23.52
F5-S2025*1/2 |  | 25*1/2 | 160/20 | 4.4 | 35.2
F5-S2025*3/4 |  | 25*3/4 | 144/18 | 4.46 | 35.68
F5-S2025*1 |  | 25*1 | 128/16 | 5.03 | 40.24
F5-S2632*3/4 |  | 32*3/4 | 96/12 | 5.93 | 47.44
F5-S2632*1 |  | 32*1 | 96/12 | 6.18 | 49.44
F5-S2632*1 1/2 |  | 32*1 1/2 | 64/8 | 10.85 | 86.8
F5-S1216*1 |  | 16*1 | 192/24 | 4.46 | 35.68
F5-S1620*1 |  | 20*1 | 192/24 | 4.02 | 32.16
F5-S2632*1 1/4 |  | 32*1 1/4 | 64/8 | 7.81 | 62.48
F5-S1216*1/2F |  | 16*1/2 | 320/40 | 2.62 | 20.96
F5-S1216*3/4F |  | 16*3/4 | 240/30 | 3.29 | 26.32
F5-S1216*1F | Пресс-муфта с ВР | 16*1 | 176/22 | 4.71 | 37.68
F5-S1620*1/2F |  | 20*1/2 | 280/35 | 2.7 | 21.6
F5-S1620*3/4F |  | 20*3/4 | 240/30 | 3.58 | 28.64
F5-S1620*1F |  | 20*1 | 160/20 | 5.05 | 40.4
F5-S2025*1/2F |  | 25*1/2 | 160/20 | 3.72 | 29.76
F5-S2025*3/4F |  | 25*3/4 | 160/20 | 4.5 | 36
F5-S2025*1F |  | 25*1 | 96/12 | 5.81 | 46.48
F5-S2632*3/4F |  | 32*3/4 | 128/16 | 5.05 | 40.4
F5-S2632*1F |  | 32*1 | 96/12 | 6.63 | 53.04
F5-S2632*1 1/4F |  | 32*1 1/4 | 64/8 | 9.15 | 73.2
F5-L1216*1216 |  | 16*16 | 256/32 | 2.75 | 22
F5-L1620*1620 | Пресс-уголок | 20*20 | 176/22 | 3.88 | 31.04
F5-L2025*2025 |  | 25*25 | 88/11 | 6.75 | 54
F5-L2632*2632 |  | 32*32 | 48/6 | 10.3 | 82.4
F5-L1620*1216 |  | 20*16 | 200/25 | 3.25 | 26
F5-L2025*1216 | Пресс-уголок | 25*16 | 128/16 | 4.83 | 38.64
F5-L2025*1620 | переходной | 25*20 | 112/14 | 5.63 | 45.04
F5-L2632*1620 |  | 32*20 | 80/10 | 6.93 | 55.44
0
F5-К1216*1/2F*1216(Z) | Пресс-уголок | 16*1/2 | 80/10 | 7.93 | 63.44
F5-К1620*1/2F*1620(Z) | установочный проходной | 20*1/2 | 56/7 | 8.02 | 64.16
F5-L1216*1/2 |  | 16*1/2 | 200/25 | 3.4 | 27.2
F5-L1620*1/2 | Пресс-уголок с НР | 20*1/2 | 160/20 | 3.83 | 30.64
F5-L2025*1 |  | 25*1 | 64/8 | 7.91 | 63.28
F5-L2632*1 |  | 32*1 | 64/8 | 9.85 | 78.8
F5-L1216*3/4 |  | 16*3/4 | 160/20 | 4.47 | 35.76
F5-L1620*3/4 |  | 20*3/4 | 144/18 | 4.8 | 38.4
F5-L2025*1/2 |  | 25*1/2 | 96/12 | 5.34 | 42.72
F5-L2025*3/4 |  | 25*3/4 | 96/12 | 6.09 | 48.72
F5-L1620*1 |  | 20*1 | 80/10 | 6.67 | 53.36
F5-L1216*1 |  | 16*1 | 96/12 | 5.94 | 47.52
F5-L2632*1 1/4 |  | 32*1 1/4 | 40/5 | 12.53 | 100.24
F5-L1216*1/2F |  | 16*1/2 | 240/30 | 3.27 | 26.16
F5-L1216*3/4F | Пресс-уголок с ВР | 16*3/4 | 144/18 | 4.37 | 34.96
F5-L1620*1/2F |  | 20*1/2 | 176/22 | 3.95 | 31.6
F5-L1620*3/4F |  | 20*3/4 | 120/15 | 4.7 | 37.6
F5-L2025*1/2F |  | 25*1/2 | 96/12 | 5.29 | 42.32
F5-L2025*3/4F |  | 25*3/4 | 80/10 | 6.08 | 48.64
F5-L2025*1F |  | 25*1 | 64/8 | 7.59 | 60.72
F5-L2632*1F |  | 32*1 | 64/8 | 9.24 | 73.92
F5-L2632*3/4F |  | 32*3/4 | 64/8 | 7.67 | 61.36
F5-L1216*1F |  | 16*1 | 128/16 | 5.72 | 45.76
F5-L1620*1F |  | 20*1 | 96/12 | 6.67 | 53.36
F5-L2632*1 1/4F |  | 32*1 1/4 | 40/5 | 12.33 | 98.64
F5-L1216*1/2F(Z) | Пресс-уголок | 16*1/2 | 112/14 | 5.01 | 40.08
F5-L1620*1/2F(Z) | установочный | 20*1/2 | 96/12 | 5.57 | 44.56
F5-L1620*3/4F(Z) |  | 20*3/4 | 96/12 | 7.26 | 58.08
0
F5-L1216*1/2(H) | Разборный | 16*1/2 | 96/12 | 7.08 | 56.64
F5-L1620*3/4(H) | пресс-уголок с НР | 20*3/4 | 80/10 | 8.58 | 68.64
F5-T1216*1216*1216 |  | 16*16*16 | 160/20 | 3.84 | 30.72
F5-T1620*1620*1620 | Пресс-тройник | 20*20*20 | 112/14 | 5.28 | 42.24
F5-T2025*2025*2025 |  | 25*25*25 | 48/6 | 9.3 | 74.4
F5-T2632*2632*2632 |  | 32*32*32 | 32/4 | 13.1 | 104.8
F5-T1620*1216*1620 |  | 20*16*20 | 112/14 | 4.7 | 37.6
F5-T1620*1620*1216 | Пресс-тройник | 20*20*16 | 144/18 | 4.8 | 38.4
F5-T1620*1216*1216 | переходной | 20*16*16 | 160/20 | 4.38 | 35.04
F5-T1620*2025*1620 |  | 20*25*20 | 64/8 | 6.96 | 55.68
F5-T2025*1620*2025 |  | 25*20*25 | 64/8 | 7.74 | 61.92
F5-T2025*1620*1620 |  | 25*20*20 | 80/10 | 6.77 | 54.16
F5-T2632*2025*2632 |  | 32*25*32 | 40/5 | 11.68 | 93.44
F5-T2632*1620*2632 |  | 32*20*32 | 40/5 | 10.26 | 82.08
F5-T2025*1216*2025 |  | 25*16*25 | 72/9 | 7.18 | 57.44
F5-T1216*2025*1216 |  | 16*25*16 | 80/10 | 6.01 | 48.08
F5-T2025*2025*1620 |  | 25*25*20 | 56/7 | 8.25 | 66
F5-T2025*2632*2025 |  | 25*32*25 | 32/4 | 10.77 | 86.16
F5-T2632*1216*2632 |  | 32*16*32 | 40/5 | 9.8 | 78.4
F5-T1216*1620*1216 |  | 16*20*16 | 144/18 | 4.3 | 34.4
F5-T2025*1620*1216 |  | 25*20*16 | 80/10 | 6.51 | 52.08
F5-T2025*1216*1216 |  | 25*16*16 | 80/10 | 6.13 | 49.04
F5-T2632*2025*2025 |  | 32*25*25 | 40/10 | 10.81 | 86.48
F5-T2025*1216*1620 |  | 25*16*20 | 80/10 | 6.34 | 50.72
F5-T1620*2025*1216 |  | 20*25*16 | 64/8 | 6.44 | 51.52
F5-S1216*1/2F(H) |  | 16*1/2 | 384/48 | 2.7 | 21.6
F5-S1620*3/4F(H) | Разборная | 20*3/4 | 192/24 | 3.88 | 31.04
F5-S2025*3/4F(H) | пресс-муфта с ВР | 25*3/4 | 144/18 | 5.01 | 40.08
F5-S2632*1F(H) |  | 32*1 | 112/14 | 7.95 | 63.6
F5-S1620*1F(H) |  | 20*1 | 160 /20 | 5.51 | 44.08
F5-S1620*1/2F(H) |  | 20*1/2 | 320/40 | 2.99 | 23.92
F5-S2025*1F(H) |  | 25*1 | 112/14 | 6.9 | 55.2
F5-S1216*1/2(H) |  | 16*1/2 | 112/14 | 5.96 | 47.68
F5-S1620*3/4(H) | Разборная | 20*3/4 | 80/10 | 8.43 | 67.44
F5-S2025*1(H) | пресс-муфта с НР | 25*1 | 64/8 | 11.99 | 95.92
F5-S2632*1(H) |  | 32*1 | 64/8 | 12.33 | 98.64
F5-S1620*1(H) |  | 20*1 | 160 /20 | 11.99 | 95.92
F5-T1216*1/2*1216 | Пресс-тройник с НР | 16*1/2*16 | 144/18 | 4.48 | 35.84
F5-T1620*1/2*1620 |  | 20*1/2*20 | 112/14 | 5.19 | 41.52
F5-T1216*3/4*1216 |  | 16*3/4*16 | 112/14 | 5.34 | 42.72
F5-T1216*1/2F*1216 |  | 16*1/2*16 | 128/16 | 4.38 | 35.04
F5-T1620*1/2F*1620 | Пресс-тройник с ВР | 20*1/2*20 | 96/12 | 5.37 | 42.96
F5-T1620*3/4F*1620 |  | 20*3/4*20 | 80/10 | 6.31 | 50.48
F5-T2025*1/2F*2025 |  | 25*1/2*25 | 64/8 | 7.84 | 62.72
F5-T2025*3/4F*2025 |  | 25*3/4*25 | 56/7 | 9.15 | 73.2
F5-T2025*1F*2025 |  | 25*1*25 | 40/5 | 10.59 | 84.72
F5-T2632*3/4F*2632 |  | 32*3/4*32 | 32/4 | 11.41 | 91.28
F5-T2632*1F*2632 |  | 32*1*32 | 24/3 | 13.27 | 106.16
F5-T1216*3/4F*1216 |  | 16*3/4*16 | 80/10 | 5.68 | 45.44
F5-T2632*1/2F*2632 |  | 32*1/2*32 | 48/6 | 10.25 | 82
F5-T2632*1 1/4F*2632 |  | 32*1 1/4*32 | 24/3 | 17.33 | 138.64
F5-T1620*1F*1620 |  | 20*1*20 |  | 9.36 | 74.88
Аксессуары Инструмент
KS-1216 |  | 16 | 130 | 0.1 | 0.8
KS-1620 | Фиксатор | 20 | 80 | 0.14 | 1.12
KS-2025 | пластмассовый | 25 | 40 | 0.17 | 1.36
KS-2532 |  | 32 | 20 | 0.2 | 1.6
KU 14-20 | Скоба якор. тёпл. пола | 14-20 | 200 | 0.08 | 0.64
GJ | Ножницы | 16-25 |  | 8.61 | 68.88
QGQ | Труборез | 14-32 |  | 33.45 | 267.6
WGQ(6 in 1) | Трубогиб 6 в1 | 14-32 |  | 122.48 | 979.84
ZYD-1620 | Калибровка- | 16-20 |  | 6.39 | 51.12
ZYD-2032 | развертка | 20-32 |  | 7.16 | 57.28
JD-1216 |  | 16 |  | 6.26 | 50.08
JD-1620 | Развертка | 20 |  | 7.42 | 59.36
JD-2025 |  | 25 |  | 7.99 | 63.92
JD-2632 |  | 32 |  | 8.57 | 68.56
SYQ-14-20 A | Ручной пресс A | 14-20 |  | 60.19 | 481.52
SYQ-14-32 A | Ручной пресс А | 14-32 |  | 87.19 | 697.52
| Вставки для ручного | 1216 |  | 9.11 | 72.88
| пресса А 14-20 | 1620 |  | 9.11 | 72.88
YYZ | Гидрав. пресс моноблочный | 14-32 |  | 208.42 | 1667.36
YYF III | Гидрав. пресс составной | 14-32 |  | 544.88 | 4359.04
YYFT III | Головка для гидр.пресса |  |  | 137.6 | 1100.8
| Маслопровод 2м |  |  | 55.04 | 440.32
YYQ-1432II | Зажимы для | 14-32 |  | 43.59 | 348.72
YYQ-2550II | гидравлического пресса | 25-50 |  | 67.04 | 536.32
YYQB-1216II |  | 16 |  | 11.56 | 92.48
YYQB-1620II | Вставки для ручного | 20 |  | 11.56 | 92.48
YYQB-2025II | пресса А 14-32 | 25 |  | 11.56 | 92.48
YYQB-2632II |  | 32 |  | 11.56 | 92.48
WH-1216 |  | 16 |  | 2.2 | 17.6
WH-1620 | Пружина | 20 |  | 3.85 | 30.8
WH-2025 | внутренняя | 25 |  | 4.41 | 35.28
WH-2632 |  | 32 |  | 6.61 | 52.88
WH-1216II |  | 16 |  | 5.51 | 44.08
WH-1620II | Пружина наружная | 20 |  | 8.53 | 68.24
WH-2025II |  | 25 |  | 9.09 | 72.72
WH-2632II |  | 32 |  | 13.76 | 110.08
| Пресс-гильза | 16 |  | 0.29 | 2.32
|  | 20 |  | 0.33 | 2.64
|  | 25 |  | 0.49 | 3.92
|  | 32 |  | 0.73 | 5.84
| Кольцо резиновое | 1216 |  | 0.05 | 0.4
|  | 1620 |  | 0.07 | 0.56
|  | 2025 |  | 0.09 | 0.72
|  | 2632 |  | 0.12 | 0.96
Ремкомп. гидропресса
| Опрессовщик системы |  |  | 241.53 | 1932.24