## Прайс-лист
ЧП "Цитадель-Трейд" (магазин "Водный мир")
г. Симферополь, ул. Ким 56
т. 8 (0652) 548-400, 711-266
http://www.citadelplus.com
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
1. Электрокотлы "Титан" с электромеханическим управлением
1.1. Электрокотлы "Титан" напольные для открытых и закрытых отопительных систем
Базовая модель (4) включает в себя: две (три) ступени мощности, регулятор и индикатор температуры, теплоизоляция.
Таблица 1
Мощность, кВт | 3;4;5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19,5 | 24 | 30 | 36;39 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
Напряжение, В | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Цена, грн. | 1260 | 1416 | 1764 | 1830 | 2016 | 2172 | 2460 | 2868 | 4158 | 4662 | 5268 | 6174 | 7308 | 8550 | 9072
Электрокотлы напольные могут комплектоваться дополнительными опциями. Стоимость опций в табл. 9.
1.2. Электрокотлы "Титан" напольные для открытых и закрытых отопительных систем мощностью 145 - 540 кВт, адаптированные для работы с теплоаккумуляторами
Базовая модель (4) включает в себя: ступени мощности, регулятор и индикатор температуры, поплавковый выключатель (сухой ход), автоматический выбор ступеней мощности, ограничитель температуры с сигнализацией, предохранительный клапан, индикатор и датчик давления с сигнализацией.
Таблица 2
Мощность, кВт | [5 empty] | 145 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540
Напряжение, В | [5 empty] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Цена, грн. | [5 empty] | 17070 | 18960 | 23550 | 28440 | 34026 | 38760 | 43500 | 46230 | 49710 | 57150
1.3. Навесные электрокотлы "Титан" для закрытых отопительных систем
Базовая модель (4) включает в себя две (три) ступени, регулятор, ограничитель и индикатор температуры, клапаны предохранительный и сброса воздуха.
Таблица 3
Мощность, кВт | 3;4;5 | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 19,5 |  | 24 |  | 30
Напряжение, В | 220 | 220/380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. | 1638 | 1884 |  | 2238 |  | 2298 |  | 2394 |  | 2550 |  | 2646 |  | 2964
Электрокотлы навесные дополнительно могут комплектоваться опциями 1, 3 и 11, а также одной из 6, 7, 8, 10.
Стоимость опций в табл. 9.
1.4. Электрокотлы "Титан"- мини люкс
Двухступенчатые, регулятор и индикатор температуры, выключатель. | [14 empty] | Таблица 4
Мощность, кВт | 3 | 4.5 |  | 6 |  | 4.5 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15
Напряжение, В | 220 | 220 |  | 220 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. | 912 | 1086 |  | 1182 |  | 1170 |  | 1200 |  | 1290 |  | 1350 |  | 1440
Электрокотлы "Титан"- мини люкс дополнительно могут комплектоваться следующими опциями: 1 - поплавковый выключатель (защита от включения без воды); 3 - циркуляционный насос Wilo; 9 - ограничитель температуры с сигнализацией, предохранительный клапан (применяются при установке оборудования в закрытой системе); 10 - индикатор и датчик давления с сигнализацией (дают возможность контроля и отключения оборудования при утечке теплоносителя); 11 - магниевый анод (способствует выпадению солей, смягчая тем самым воду в системе отопления). Стоимость опций в табл. 9.
1.5. Двухконтурные (отопительный и водогрейный) электрокотлы "Титан" | [14 empty] | Таблица 5
Мощность водонагревательного элемента, кВт (Напряжение, В) | [7 empty] | 1,5; 2; 3,0 (220 В) |  |  |  | 4,5; 6; 9; 12; 15 (380 В)
Емкость водогрейного контура, л | [7 empty] | 50 |  | 100 |  | 50 |  | 100
3, 4, 5 (220 В) | [7 empty] | 3036 |  | 3318 |  | 3606 |  | 3846
4,5; 6,0 (220/380 В) | [7 empty] | 3186 |  | 3456 |  | 4026 |  | 4308
9 (380 В) | [7 empty] | 3816 |  | 4074 |  | 4350 |  | 4554
12 (380 В) | [7 empty] | 4062 |  | 4350 |  | 4626 |  | 4896
15 (380 В) | [7 empty] | 4164 |  | 4446 |  | 4734 |  | 5010
24* (380 В) | [7 empty] | 4662 |  | 5052 |  | 5262 |  | 5472
30* (380 В) | [7 empty] | 5334 |  | 5628 |  | 5880 |  | 6180
* - под насос
Электрокотлы двухконтурные дополнительно могут комплектоваться опциями 3 и 11, а также одной из 6, 7, 8, 10.
Стоимость опций в табл. 9.
лист 2
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
2. Электрокотлы "Титан" с электронным блоком управления
2.1. Электрокотлы "Титан" напольные для закрытых и открытых отопительных систем
Базовая модель (4) включает в себя плавную регулировку мощности, электронный программируемый терморегулятор-индикатор температуры с цифровой индикацией, защиту от перегрева и включения без воды с сигнализацией.
Таблица 6
Мощность, кВт |  |  | 3; 4; 5 |  | 6 | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 24 |  | 30
Напряжение, В |  |  | 220 |  | 220 | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. |  |  | 2172 |  | 2418 | 2490 |  | 2646 |  | 2838 |  | 3558 |  | 3936
Электрокотлы дополнительно могут комплектоваться опциями 3, 8 и 11. Стоимость опций в табл. 9.
2.2. Навесные электрокотлы "Титан" с электронным блоком управления для закрытых отопительных систем
Базовая модель (4) включает в себя плавную регулировку мощности, электронный программируемый терморегулятор-индикатор температуры с цифровой индикацией, защиту от перегрева и включения без воды с сигнализацией, клапаны предохранительные и сброса воздуха.
Таблица 7
Мощность, кВт |  |  |  | 3; 4; 5; 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 24 |  | 30
Напряжение, В |  |  |  | 220 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. |  |  |  | 2742 |  | 3024 |  | 3150 |  | 3276 |  | 3936 |  | 4254
2.3. Электрокотлы "Титан"- квартирный с бесшумной (электронной) коммутацией
2.3.1. Однофазные (напряжение 220 В) | [14 empty] | Таблица 8
Мощность, кВт | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 4.5 |  | 5 |  | 6
Цена (одна ступень), грн. | [5 empty] | 1608 |  | 1668 |  |  |  | 1722
Цена (две ступени), грн. | [9 empty] | 1794 |  |  |  | 1860
Электрокотлы "Титан"- мини люкс дополнительно могут комплектоваться опциями 3 и 11.
Стоимость опций в табл. 9.
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (опции) к водонагревателям и электрокотлам
Все указанные средства управления и безопасности не создают блуждающих токов внутри изделия. | [14 empty] | Таблица 9
Мощность, кВт | 3;4;5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19,5 | 24 | 30 | 36;39 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
Опция 1 | Поплавковый выключатель - защита от включения без воды
Цена, грн. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Опция 2 | Поплавковый клапан автоматического сброса воздуха; устанавливается в тех случаях, когда котел находится в верхней точке системы (части системы)
Цена, грн. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
Опция 3 | Циркуляционный насос Wilo
Цена, грн. | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852
Опция 6 | Автоматический выбор ступеней мощности
Цена, грн. | 195 | 195 | 240 | 240 | 240 | 315 | 315 | 315 | 675 | 675 | 675 | 900 | 900 | 1200 | 1200
Опция 7 | Устройство защитного отключения (УЗО), которое реагирует на дифференциальный ток - это защита от опасного прикосновения к оголенным токоведущим частям, а также от опасного тока утечки, который может привести к пожару
Цена, грн. | 420/540 |  | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 870
Опция 8 | Суточный программатор; позволяет обеспечивать работу котла в наиболее экономически выгодном для потребителя диапазоне времени
Цена, грн. | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 570 | 570 | 690 | 690
Опция 9 | Ограничитель температуры с сигнализацией, предохранительный клапан; применяются при установке оборудования в закрытой системе
Цена, грн. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
Опция 10 | Индикатор и датчик давления с сигнализацией - дают возможность контроля и отключения оборудования при утечке теплоносителя
Цена, грн. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Опция 11 | Магниевый анод; способствует выпадению солей, смягчая тем самым воду в системе отопления
Цена, грн. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
лист 3
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ
3. Водонагреватели "Титан"
3.1. Проточно-емкостные напольные
Емкость водонагревателя изготовлена из углеродистой стали толщиной стенки не менее 2 мм. Выходное отверстие закрытое.
В комплект входит индикатор температуры (кроме проточных), терморегулятор, термоограничитель, предохранительный обратный клапан.
Таблица 10
Мощность, кВт (Напряжение, В) | [7 empty] | Емкость, л
[8 empty] | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500
| 4; 5 (220) | [6 empty] | 1650 | 1740 | 1890 | 2610 | 2970 | 4410
| 4,5; 6 (380) | [6 empty] | 1800 | 1890 | 2010 | 2910 | 3300 | 4710
| 9; 12; 15 (380) | [7 empty] | 1980 | 2130 | 3300 | 3720 | 5220 | 5988 | 6870
| 24; 30 (380) | [7 empty] | 2760 | 2880 | 3870 | 3960 | 5550 | 6780 | 7590
| 45 (380) | [10 empty] | 4890 | 6060 | 7290 | 8220
Водонагреватели дополнительно могут комплектоваться опциями 7, 8, 11. Стоимость опций в табл. 9.
Навесные водонагреватели производятся емкостью до 100 л.
3.2. Проточные навесные
Емкость водонагревателя изготовлена из углеродистой стали толщиной стенки не менее 4 мм. Выходное отверстие закрытое.
В базовую модель входит датчик протока, две ступени мощности, терморегулятор, термоограничитель, предохранительный обратный клапан. | [13 empty] | Таблица 11
Мощность, кВт | [5 empty] | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 24 |  | 30
Составляющие ступеней мощности, кВт | [5 empty] | 4,5+4,5 |  | 6+6 |  | 9+6 |  | 9+15 |  | 15+15
Напряжение, В | [5 empty] | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. | [5 empty] | 2130 |  | 2190 |  | 2280 |  | 2730 |  | 2820
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
4. Тепловентиляторы "Титан"
Аппаратура управления расположена в защищенном от теплового воздействия месте. Тепловентиляторы имеют два кожуха – один защитный, другой декоративный, между кожухами проложен слой теплозвукоизоляционного материала. В комплектацию входит терморегулятор, термоограничитель, пусковая аппаратура.
4.1. Однофазные (напряжение 220 В) | [7 empty] | Таблица 12
Мощность,кВт |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Цена (одна ступень), грн. |  | 534 |  | 594 |  | 648 |  | 918 |  | 1098 |  | 1230 |  | 1368
Цена (две ступени), грн. |  | 594 |  | 642 |  | 702 |  | 954 |  | 1146 |  | 1290 |  | 1524
4.2. Трехфазные (напряжение 380 В) | [14 empty] | Таблица 13
Мощность, кВт |  |  |  | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5
Цена (одна ступень), грн. |  |  |  | 738 | 834 | 1014 | 1170 | 1368 | 1536 | 1758 | 2190 | 2526 | 2724 | 3210 | 3618
Цена (две ступени), грн. |  |  |  | 792 | 882 | 1068 | 1230 | 1422 | 1692 | 1914 | 2352 | 2682 | 2892 | 3360 | 3774
Двухступенчатые тепловентиляторы мощностью 9 кВт и выше коммутируются по схеме "две звезды".
5. Тепловентиляторы "Титан"- ПР
Модель разработана специально для производственных предприятий.
5.1. Однофазные (напряжение 220 В) |  |  |  |  | Таблица 14
Мощность, кВт |  | 1.5 |  | 2 |  | 2.5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Цена, грн. |  | 402 |  | 456 |  | 510 |  | 612 |  | 654 |  | 702 |  | 780
5.2. Трехфазные (напряжение 380 В) | [14 empty] | Таблица 15
Мощность, кВт | [5 empty] | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5
Цена, грн. | [5 empty] | 612 | 648 | 702 | 780 | 1074 | 1446 | 1650 | 2136 | 2592 | 2988
лист 4
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
6. Калориферные установки "Титан"
6.1. Установки типа СФОЦ аверсные (с центробежным вентилятором) | [14 empty] | Таблица 16
Мощность, кВт |  |  |  |  | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
Напряжение, В |  |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Цена, грн. |  |  |  |  | 5826 | 6180 | 7062 | 8742 | 10608 | 12486 | 14532 | 16134 | 17898 | 19020 | 21720
Примечание. Цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию с Заказчиком иных вентиляторов цены подлежат корректировке.
6.2. Установки типа СФОЦ реверсные (с центробежным вентилятором) | [14 empty] | Таблица 17
Мощность, кВт |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150
Напряжение, В |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Цена,грн. |  | 4278 | 4638 | 5394 | 5688 | 7602 | 8730 | 10080 | 10920 | 11802 | 17490 | 18378 | 20892 | 21900 | 23406
Примечание. Цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию с Заказчиком иных вентиляторов цены подлежат корректировке.
6.3. Установки типа СФОО (с осевым вентилятором) | [14 empty] | Таблица 18
Мощность, кВт |  |  |  | 24 |  | 30 |  | 36 |  | 45 |  | 60 |  | 75
Напряжение, В |  |  |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
Цена, грн. |  |  |  | 3462 |  | 3804 |  | 4140 |  | 5538 |  | 6480 |  | 7422
Примечание. Цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию с Заказчиком иных вентиляторов цены подлежат корректировке.
7. Печь крановая типа ПЭТ (устройство электронагревательное) | [14 empty] | Таблица 19
Мощность, кВт |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
Напряжение, В |  |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | 380
Цена, грн. |  |  |  | 108 |  |  | 114 |  |  | 120 |  |  | 120
8. Канальные нагреватели воздуха электрические "Титан"
8.1. Канальные нагреватели "Титан" цилиндрические
Представляют собой цилиндр с установленными в нем трубчатыми нагревательными элементами. Комплектуются пультом управления. Напряжение питания 380 В.
Таблица 20
Условные диаметр и глубина, мм |  |  |  | Мощность, кВт
|  |  |  | 6,0 |  | 7.5 |  | 9,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 18,0
250 х 200 |  |  |  | 804 |  | 822 |  | 834 |  | 846
315 х 250 |  |  |  | 867 |  | 873 |  | 879 |  | 891 |  | 990
400 х 300 | [7 empty] | 936 |  | 1254 |  | 1299 |  | 1590
8.2. Канальные нагреватели "Титан" прямоугольного сечения
Представляют собой параллелепипед с установленными в нем трубчатыми нагревательными элементами. Комплектуются пультом управления. Напряжение питания 380 В.
Таблица 21
Условное сечение канала, мм |  |  |  | Мощность, кВт
|  |  |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18,0 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90
400 х 200 |  |  |  | 900 | 942 | 1059 | 1176 | 1293 | 1440 | 1620
500 х 300 |  |  |  | 1044 | 1065 | 1074 | 1182 | 1350 | 1500 | 1800 | 1992
600 х 350 | [5 empty] | 1110 | 1194 | 1368 | 1542 | 1890 | 2277 | 2844 | 3300
700 х 400 | [6 empty] | 1299 | 1596 | 1893 | 2148 | 2784 | 3420 | 4110 | 4620
800 х 500 | [6 empty] | 1575 | 1932 | 2235 | 2538 | 3060 | 3792 | 4647 | 5160 | 6462
При заказе канальных нагревателей уточнение реально необходимых размеров обязательно. Производительность по воздуху системы, в которую устанавливаются канальные нагреватели, должна соответствовать руководству по эксплуатации.
лист 5
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
9. Котлы отопительные "Титан" на природном газе
Давление в системе отопления - до 3 бар (за счет цилиндрического теплообменника), самоконтроль блока автоматики по датчику пламени, датчику тяги, датчику температуры теплоносителя; терморегулятор, пъезорозжиг.
Используется газовая автоматика фирмы SIT (Италия).
Таблица 22
Теплопроизводительность, кВт |  |  |  |  | 9 | 9* | 12 | 12* | 16 | 16* | 22 | 22* | 27 | 33 | 40**
Цена, грн. |  |  |  |  | 2004 | 2256 | 2136 | 2406 | 2310 | 2598 | 2610 | 2904 | 3540 | 3936 | 5580
* двухконтурные котлы; ** двухступенчатый одноконтурный котел.
Таблица 23
Технические характеристики газовых котлов "Титан"
Модель котла |  |  |  |  | Т-9 | Т-9* | Т-12 | Т-12* | Т-16 | Т-16* | Т-22 | Т-22* | Т-27 | Т-33 | Т-40
Вид топлива |  |  |  |  | природный газ по ГОСТ 5542-87
Номинальное давление газа, Па | [12 empty] | 1274
Номинальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |  | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 33 | 40
Коэффициент полезного действия (КПД), % не менее | [12 empty] | 92
Диапазон регулирования температуры воды в теплообменнике, оС | [12 empty] | 0 - 90
Максимальная температура в системе отопления, оС | [12 empty] | 90
Отапливаемая площадь при высоте потолков 2,5 м, м2 |  |  |  |  | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 220 | 220 | 270 | 330 | 400
Вид розжига |  |  |  |  | пъезорозжиг
Суммарный объем воды в отопительной системе, л, не более |  |  |  |  | 110 | 110 | 150 | 150 | 215 | 215 | 290 | 290 | 360 | 430 | 500
Объем воды в теплообменнике, л, не менее |  |  |  |  | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 43 | 43 | 54 | 63 | 87
Расход воды на горячее водоснабжение с разностью температуры 35 оС, при температуре воды в теплообменнике + 75 оС, л/час |  |  |  |  | - | 200 | - | 250 | - | 330 | - | 450 | - | - | -
Расход газа природного плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па, Па*м3 /час |  |  |  |  | 1,07 | 1,07 | 1,32 | 1,32 | 1.76 | 1.76 | 2.45 | 2.45 | 2.93 | 3.67 | 4.49
Средний расход природного газа плотностью 0,73 кг/м3 при давлении 1274 Па, Па*м3/час |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0,67 | 0,88 | 0.88 | 1,23 | 1,23 | 1,47 | 1,84 | 2,25
Наружный диаметр присоединительного патрубка газоотводящего устройства, мм |  |  |  |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180
Присоединительные размеры патрубков горячего водоснабжения |  |  |  |  | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | Ду 15 (1/2") | - | - | -
Присоединительные размеры патрубков теплообменника |  |  |  |  | Ду 50 (2 '')
Присоединительные размеры входного патрубка газопровода |  |  |  |  | Ду 15 (1/2") | [9 empty] | Ду 20 (3/4")
Габаритные размеры: |  |  |  |  | 455 | 455 | 470 | 470 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 750 | 770
- глубина, мм, не более
- ширина, мм, не более |  |  |  |  | 340 | 340 | 360 | 360 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 540 | 570
- высота, мм, не более |  |  |  |  | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 1000 | 1000 | 1150 | 1240 | 1240
Масса, кг, не более |  |  |  |  | 49 | 55 | 60 | 68 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160
лист 6
Цены на продукцию в грн. с учетом НДС 20%
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
10. Парогенераторы электрические "Титан"
В обязательный комплект парогенераторов "Титан" входят: рабочий и контрольный электроконтактные манометры, манометр сетевого давления, клапаны предохранительный и обратный, электрогидроклапан, термоограничитель с независимым расцепителем, индикатор температуры.
Повысительный насос (при необходимости) приобретается за отдельную плату.
Таблица 24
Паро-производительность, кг/час |  | Мощность, кВт |  | Модификация
|  |  |  | Электромеханическое управление | [5 empty] | Электронное управление
Рабочее давление (не более), бар
|  |  |  | 8 |  | 10 |  | 15 |  | 8 |  | 10 |  | 15
11 |  | 9 |  | 19680 |  | 20676 |  | 21114 |  | 21174 |  | 22332 |  | 22782
15 |  | 12 |  | 19770 |  | 20778 |  | 21210 |  | 21420 |  | 22572 |  | 23028
18 |  | 15 |  | 20388 |  | 21426 |  | 21870 |  | 21672 |  | 22818 |  | 23274
22 |  | 18 |  | 22032 |  | 23196 |  | 23670 |  | 24450 |  | 25674 |  | 26166
30 |  | 24 |  | 22140 |  | 23316 |  | 23784 |  | 24684 |  | 25830 |  | 26286
40 |  | 30 |  | 22182 |  | 23244 |  | 23700 |  | 24900 |  | 26046 |  | 26502
48 |  | 36 |  | 23676 |  | 24882 |  | 25176 |  | 26076 |  | 27300 |  | 27792
60 |  | 45 |  | 23766 |  | 25008 |  | 25488 |  | 26388 |  | 27612 |  | 28068
68 |  | 51 |  | 24672 |  | 25818 |  | 26322 |  | 27246 |  | 28416 |  | 28896
76 |  | 60 |  | 26568 |  | 27906 |  | 28452 |  | 29376 |  | 30546 |  | 31026
85 |  | 69 |  | 28746 |  | 30024 |  | 30606 |  | 31518 |  | 32688 |  | 33168
100 |  | 75 |  | 28824 |  | 30354 |  | 30948 |  | 31860 |  | 33006 |  | 33498
120 |  | 90 |  | 30576 |  | 32100 |  | 32724 |  | 32472 |  | 34110 |  | 34752
130 |  | 99 |  | 31404 |  | 32970 |  | 33606 |  | 34890 |  | 36654 |  | 37344
140 |  | 105 |  | 32226 |  | 33828 |  | 34488 |  | 37308 |  | 39192 |  | 39930
160 |  | 120 |  | 36702 |  | 38532 |  | 39276 |  | 39732 |  | 41730 |  | 42522
180 |  | 135 |  | 38592 |  | 40524 |  | 41298 |  | 46626 |  | 48960 |  | 49896
191 |  | 150 |  | 40458 |  | 42480 |  | 43308 |  | 53514 |  | 56196 |  | 57252
220 |  | 165 |  | 41826 |  | 43920 |  | 44766 |  | 57120 |  | 59976 |  | 61104
230 |  | 180 |  | 43188 |  | 45360 |  | 46224 |  | 60708 |  | 63732 |  | 64968
260 |  | 195 |  | 44916 |  | 47160 |  | 48060 |  | 61854 |  | 64968 |  | 66204
270 |  | 200 |  | 46614 |  | 48948 |  | 49896 |  | 65058 |  | 68316 |  | 69600
275 |  | 210 |  | 48348 |  | 50754 |  | 51732 |  | 68232 |  | 71664 |  | 73032
290 |  | 225 |  | 50688 |  | 53244 |  | 54252 |  | 71424 |  | 75006 |  | 76428
320 |  | 240 |  | 53040 |  | 55716 |  | 56772 |  | 74604 |  | 78360 |  | 79848
345 |  | 250 |  | 56520 |  | 59364 |  | 60492 |  | 76368 |  | 80208 |  | 81720
360 |  | 260 |  | 59988 |  | 63006 |  | 64206 |  | 78126 |  | 82050 |  | 83610
390 |  | 300 |  | 63486 |  | 66648 |  | 67926 |  | 79908 |  | 83904 |  | 85500
400 |  | 315 |  | 67464 |  | 70854 |  | 72204 |  | 81672 |  | 85746 |  | 87372
420 |  | 335 |  | 71460 |  | 75036 |  | 76464 |  | 90426 |  | 94110 |  | 96464
460 |  | 360 |  | 75462 |  | 79236 |  | 80748 |  | 99156 |  | 104136 |  | 106104
498 |  | 390 |  | 81174 |  | 85248 |  | 86874 |  | 105090 |  | 110346 |  | 112446
518 |  | 395 |  | 87294 |  | 91662 |  | 93408 |  | 111006 |  | 116544 |  | 118788
536 |  | 420 |  | 93384 |  | 98070 |  | 99936 |  | 116928 |  | 122760 |  | 125100
555 |  | 435 |  | 97440 |  | 102312 |  | 104250 |  | 122832 |  | 128982 |  | 131436
575 |  | 450 |  | 101472 |  | 106548 |  | 108576 |  | 130314 |  | 136842 |  | 139446
Парогенераторы испытываются в условиях предприятия "Титан". При необходимости производится дополнительная настройка и первый пуск парогенератора в условиях Заказчика. Стоимость этой услуги определяется индивидуально.