## Страж, клапан - Україна
Сигналізатори газу "Страж"
Модель | Компоненти контролю | Номінальне значення сигнальної об"ємної долі, % | Можливість підключення до зовнішньої аккум. батареї 12В | Управління зовнішнім сигнальним пристроєм і вентилятор. ~220B | Комутація зовнішніх електрич- них кіл (3А ~240В) | Управління зовнішнім НВ,НЗ е/м клапаном з потенціальним керуванням ~220В | Управління зовнішнім імпульсним НВ е/м клапаном -24В або ~220В | Наявність вмотова-ного джерела живлення | від 100 шт | від 10 до 100 шт | Ціна Грн з ПДВ
Страж М | Природний газ (метан,СН4) по ГОСТ 5542-87 | СН4 - 1,0% (10000ppm) | + | - | - | - | - | - | 132 | 154 | 175
Страж 100М |  |  | + | + | - | + | + | - | 152 | 178 | 202
Страж 101М |  |  | + | + | - | + | + | + | 231 | 269 | 308
Страж 110М |  |  | + | + | + | + | + | - | 198 | 231 | 264
Страж 111М |  |  | + | + | + | + | + | + | 288 | 342 | 395
Страж УМ | Природний газ (метан,СН4) та оксид вуглецю (СО) | СН4 - 1,0% (10000ppm) СО - 0,01% (100ppm) | + | - | - | - | - | - | 212 | 247 | 282
Страж 100УМ |  |  | + | + | - | + | + | - | 244 | 284 | 324
Страж 101УМ |  |  | + | + | - | + | + | + | 344 | 407 | 470
Страж 110УМ |  |  | + | + | + | + | + | - | 279 | 325 | 371
Страж 111УМ |  |  | + | + | + | + | + | + | 378 | 445 | 512
Страж УМ-005 |  | СН4 - 1,0% (10000ppm) СО - 0,005% (50ppm) | + | - | - | - | - | - | 234 | 273 | 311
Страж 100УМ-005 |  |  | + | + | - | + | + | - | 267 | 311 | 355
Страж 101УМ-005 |  |  | + | + | - | + | + | + | 367 | 440 | 512
Страж 110УМ-005 |  |  | + | + | + | + | + | - | 296 | 348 | 399
Страж 111УМ-005 |  |  | + | + | + | + | + | + | 408 | 480 | 552
Індикатори газу "Страж"
Страж М-і | СН4 | CH4 -1,0% | - | - | - | - | - | - | 91 | 111 | 132
Страж УМ-і | СН4, СО | CH4 -1,0%, CO - 0,01% | - | - | - | - | - | - | 172 | 201 | 230
Оповіщувачі світлосигнальні СЗУ "Страж"
| Розміщення | Номінальн. напруга, В | Текст | Від 100 шт | Від 10 до 100 шт | Ціна Роздріб (грн.)
Страж СЗУв-1-12 | Внутр. | 12 | Газ | 87 | 119 | 143
Страж СЗУв-2-12 |  |  | Пожар
Страж СЗУв-3-12 |  |  | Тревога
Страж СЗУв-1-220 |  | 220 | Газ
Страж СЗУв-2-220 |  |  | Пожар
Страж СЗУв-3-220 |  |  | Тревога
Страж СЗУн-1-12 | Наружн. | 12 | Газ | 105 | 149 | 198
Страж СЗУн-2-12 |  |  | Пожар
Страж СЗУн-3-12 |  |  | Тревога
Страж СЗУн-1-220 |  | 220 | Газ
Страж СЗУн-2-220 |  |  | Пожар
Страж СЗУн-3-220 |  |  | Тревога
Клапани е\магн. газові з ручн. взводом - Ціна роздрібна з ПДВ в Євро
Розмір, мм | Розмір, дюйм | NA, 500mbar | NC, 500mbar | NA, 6bar | NC, 6bar
ДУ-15, 20 латунь | ½" | 36.42 | 63.01 | 46.52 | 64.11
ДУ-25 латунь | 1" | 47.4 | 76.41 | 57.58 | 77.52
ДУ-20, 25 | ¾" | 60.91 | 82.72 | 90.69 | 114.94
ДУ-32, 40 | 1¼ | 69.36 | 102.55 | 96.17 | 131.26
ДУ-50 | 2 | 108.94 | 145.81 | 137.04 | 174.91
ДУ-65, фланец | 2½ | 250.15 | 319.92 | 320.92 | 398.78
ДУ-80 | 3 | 323.03 | 401.66 | 397.11 | 486.15
ДУ-100 | 4 | 526.34 | 660.23 | 665.99 | 820.7
ДУ-125, 150 | 5", 6" | 953.03 | 1152.26 | 1191.35 | 1436.76
Фільтри газу Madas, Італія - Ціна роздрібна з ПДВ в Євро
Розмір, мм | Маркування |  | Розмір, дюйм | Pmax= 2 bar | Pmax= 6 bar
ДУ-15, 20 compact | FMC02, FMC03 |  | ½", ¾" | 8.53 | 9.74
ДУ-15, 20, 25 | FM02, FM03, FM04 |  | ½", ¾",1" | 17.94 | 19.05
ДУ-32, 40 | FM05, FM06 |  | 1¼", 1½" | 29.13 | 30.67
ДУ-50 | FM07 |  | 2" | 39.09 | 41.09
ДУ-65, фланец | FF08 |  | 2½" | 184.94 | 209.08
ДУ-80 | FF09 |  | 3" | 209.86 | 234.33
ДУ-100 | FF10 |  | 4" | 350.5 | 401.11
ДУ-125, 150 | FF11,FF12 |  | 5", 6" | 779.85 | 881.39
Фільтри газу, Польща, Китай, латун. корпус - Ціна роздрібна з ПДВ в грн.
FG-15 ½", нейлон, Китай |  | 24 | FG-20 ¾", нейлон, Китай |  | 25
FG-15 ½", 0.4МПа,Valvex |  | 25 | FG-15 ½", Китай |  | 12
FG-20 ¾", 0.4МПа,Valvex |  | 40 | FG-20 ¾", Китай |  | 20
FG-25 1", 0.4МПа,Valvex |  | 55 | FG-25 1", Китай |  | 29
При оптових закупівлях на клапани та фільтри знижки :
Від 2000-5000 грн - 10%, 5000-10000грн - 20%, від 10000грн - 30%
ТзОВ "Реноме", Україна, 29016 м. Хмельницький вул.Інститутська, 20/1
тел/факс (0382) 783-783, 72-53-54(збут), 78-38-37(тех.відд.)
e-mail: renome_ua@rambler.ru, http://www.renome.biz
www.renome.biz
Прилади. Прайс-лист /Україна/ станом на 5 травня 2009р.

## Котли Проскурів
[7 empty] | Скидки %: |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9
Марка | ГВС | Мощн /Квт/ | max м.² | КПД % | Макс розх газ м³/ч | ГВС л/час | Габарити | Вага (кг) | > 200 тис.грн | > 200 тис.грн | > 200 тис.грн | > 200 тис.грн | Базова дилерська | Опт до 10 тис.грн. | Ціна роздр | Ціна роздр розрах
Котли парапетні "Проскурів", автоматика Honeywell
Проскурів-7-1 без ГВС | - | 7 | 100 | 95 | 0.78 |  | 455х255хh652 | 42 | 1696 | 1714 | 1732 | 1749 | 1767 | 1914 | 2100 | 2103
Проскурів-10-1 | - | 10 | 120 | 93 | 1.05 |  | 530х255хh655 | 52 | 1878 | 1897 | 1917 | 1936 | 1956 | 2119 | 2330 | 2329
Проскурів-13-1 | - | 13 | 150 | 90 | 1.5 |  | 530х255хh655 | 53 | 1958 | 1979 | 1999 | 2020 | 2040 | 2210 | 2430 | 2429
Проскурів-16-1 | - | 16 | 170 | 91 | 1.8 |  | 574х335хh710 | 61 | 2093 | 2115 | 2136 | 2158 | 2180 | 2361 | 2600 | 2595
Проскурів-7 з ГВС | + | 7 | 100 | 95 | 0.78 | 170 | 455х255хh652 | 44 | 1771 | 1790 | 1808 | 1827 | 1845 | 1998 | 2200 | 2196
Проскурів-10 | + | 10 | 120 | 93 | 1.05 | 240 | 530х255хh655 | 54 | 1997 | 2018 | 2038 | 2059 | 2080 | 2253 | 2480 | 2476
Проскурів-13 | + | 13 | 150 | 90 | 1.5 | 300 | 530х255хh655 | 56 | 2072 | 2093 | 2115 | 2136 | 2158 | 2338 | 2570 | 2569
Проскурів-16 | + | 16 | 170 | 91 | 1.8 | 380 | 574х335х710 | 65 | 2232 | 2255 | 2279 | 2302 | 2325 | 2519 | 2770 | 2768
Котли "Проскурів" з електроавт. Honeywell та насосом
АГДС1-7 з ГВС, насос | + | 7 | 80 | 92 | 0.78 | 175 | 500х300хh700 | 65 | 2256 | 2280 | 2303 | 2327 | 2350 | 2503 | 2750 | 2750
АГДС1-10 з ГВС, насос | + | 10 | 110 | 92 | 1.05 | 230 | 500х300хh700 | 65 | 2294 | 2318 | 2342 | 2366 | 2390 | 2539 | 2790 | 2790
АГДС1-13 з ГВС, насос | + | 13 | 140 | 92 | 1.5 | 300 | 500х360хh702 | 75 | 2419 | 2444 | 2470 | 2495 | 2520 | 2685 | 2950 | 2950
Котли димохідні "Проскурів", автоматика EuroSit
АОГВД-10 без ГВС, Sit | - | 10 | 100 | 92 | 1.16 |  | 250х540h850 | 72 | 1653 | 1670 | 1688 | 1705 | 1722 | 1866 | 2050 | 2050
АОГВД-13, Sit | - | 13 | 130 | 92 | 1.4 |  | 250х540h850 | 72 | 1686 | 1703 | 1721 | 1738 | 1756 | 1902 | 2090 | 2090
АОГВД-10В з ГВС, Sit | + | 10 | 100 | 92 | 1.16 | 240 | 250х540h850 | 72 | 1770 | 1789 | 1807 | 1826 | 1844 | 1997 | 2200 | 2195
АОГВД-13В | + | 13 | 130 | 92 | 1.4 | 300 | 250х540h850 | 72 | 1851 | 1870 | 1889 | 1909 | 1928 | 2088 | 2300 | 2295
Котли димохідні "Проскурів", автоматика CR-6
АОГВД-10 без ГВС, CR-6 | - | 10 | 100 | 92 | 1.16 |  | 250х540h850 | 72 | 1441 | 1456 | 1471 | 1580 | 1596 | 1729 | 1900 | 1900
АОГВД-13, CR-6 | - | 13 | 130 | 92 | 1.4 |  | 250х540h850 | 72 | 1468 | 1483 | 1498 | 1614 | 1630 | 1765 | 1940 | 1940
АОГВД-10В з ГВС, CR-6 | + | 10 | 100 | 92 | 1.16 | 240 | 250х540h850 | 72 | 1559 | 1575 | 1592 | 1705 | 1722 | 1866 | 2050 | 2050
АОГВД-13В, CR-6 | + | 13 | 130 | 92 | 1.4 | 300 | 250х540h850 | 72 | 1609 | 1626 | 1642 | 1771 | 1789 | 1938 | 2130 | 2130
Котли димохідні "Проскурів", автоматика Honeywell
АОГВД-10 без ГВС, Honeywell | - | 10 | 100 | 92 | 1.16 |  | 400х600h950 | 72 | 1858 | 1877 | 1896 | 1916 | 1935 | 2096 | 2300 | 2303
АОГВД-13 | - | 13 | 130 | 92 | 1.4 |  | 400х600h950 | 72 | 1932 | 1953 | 1973 | 1993 | 2013 | 2180 | 2400 | 2396
АОГВД-16 | - | 16 | 160 | 92 | 1.79 |  | 500х600h950 | 90 | 2072 | 2093 | 2115 | 2136 | 2158 | 2338 | 2570 | 2569
АОГВД-20 | - | 20 | 200 | 92 | 2.16 |  | 500х600h950 | 90 | 2200 | 2223 | 2246 | 2269 | 2292 | 2483 | 2730 | 2729
АОГВД-24 | - | 24 | 240 | 92 | 2.71 |  | 600х600h950 | 110 | 2640 | 2668 | 2695 | 2723 | 2750 | 2979 | 3270 | 3274
АОГВД-30 | - | 30 | 300 | 92 | 3.22 |  | 600х600h950 | 110 | 2748 | 2776 | 2805 | 2833 | 2862 | 3100 | 3410 | 3407
АОГВД-50 | - | 50 | 500 | 90 | 5.6 |  | 520х700h1110 | 200 |  |  |  |  | 5300 |  | 7320 | 7321
АОГВД-98 | - | 98 | 980 | 90 | 10.9 |  | 760х820h1110 | 300 |  |  |  |  | 9240 |  | 12650 | 12645
АОГВД-10В з ГВС, Honeywell | + | 10 | 100 | 92 | 1.16 | 240 | 400х600h950 | 72 | 1975 | 1995 | 2016 | 2036 | 2057 | 2229 | 2450 | 2449
АОГВД-13В | + | 13 | 130 | 92 | 1.4 | 300 | 400х600h950 | 72 | 2050 | 2071 | 2092 | 2114 | 2135 | 2313 | 2540 | 2542
АОГВД-16В | + | 16 | 160 | 92 | 1.79 | 380 | 500х600h950 | 90 | 2211 | 2234 | 2257 | 2280 | 2303 | 2495 | 2740 | 2742
АОГВД-20В | + | 20 | 200 | 92 | 2.16 | 460 | 500х600h950 | 90 | 2340 | 2365 | 2389 | 2414 | 2438 | 2641 | 2900 | 2902
АОГВД-24В | + | 24 | 240 | 92 | 2.71 | 570 | 600х600h950 | 110 | 2844 | 2874 | 2904 | 2933 | 2963 | 3210 | 3530 | 3527
АОГВД-30В | + | 30 | 300 | 92 | 3.22 | 720 | 600х600h950 | 110 | 2951 | 2982 | 3013 | 3043 | 3074 | 3331 | 3660 | 3660
Котли електричні тенові "Проскурів"
Проскурів-Е-6 380В, 220В | - | 6.9 | 60 | 99.1 | 3*380 |  | 410х230h660 | 12 |  |  |  |  | 1722 | 1822 | 2000 | 2002
Проскурів-Е-10 380В | - | 10.5 | 110 | 99.1 | 3*380 |  | 410х230h660 | 12 |  |  |  |  | 1878 | 1987 | 2180 | 2184
Проскурів-Е-14 380В | - | 15 | 155 | 99.1 | 3*380 |  | 410х230h660 | 12 |  |  |  |  | 1914 | 2026 | 2230 | 2226
Проскурів-Е-17 380В | - | 18 | 190 | 99.1 | 3*380 |  | 410х230h660 | 12 |  |  |  |  | 1950 | 2064 | 2270 | 2268
Котли димарні "Поділля"
АОГВ-7В з ГВС, парап, 2-сторон | + | 7 | 100 | 92 | 0.78 | 170 | 455х255хh652 | 44 |  |  |  |  | 1386 | 1416 | 1490 | 1490
АОГВ-10В-2, САБК | + | 10 | 100 | 89 | 0.8 |  | 810х625х255 | 60 |  |  |  |  | 1246 | 1273 | 1340 | 1340
Конвектори газові "Проскурів", автоматика Evrosit, СR-6 (Італія)
Модель конвектора |  | Потуж, Квт | Опалюв площа, м², до | Опалюв об´єм, м³, до | Факт. розхід газу, м³/год | КПД ,% | Габарити ГхШхВ | Вага, кг |  |  |  | > 100 тис.грн | Базова дилерська | Опт до 10 тис.грн. | Ціна роздр | Ціна роздр
КОГП "Проскурів"-2.5СТ, Sit |  | 2.5 | 25 | 60 | 0.26 | 91 | 280х630хh660 | 21 |  |  |  | 683 | 690 | 745 | 819 | 819
КОГП "Проскурів"-3.3СТ, Sit |  | 3.3 | 35 | 83 | 0.31 | 91 | 280х630хh660 | 21.5 |  |  |  | 733 | 740 | 787 | 870 | 865
КОГП "Проскурів"-4.5СТ,Sit |  | 4.5 | 50 | 115 | 0.45 | 90 | 280х630хh660 | 28.7 |  |  |  | 822 | 830 | 886 | 970 | 974
КОГП "Проскурів"- 2.5 турбо, Sit |  | 2.5 | 25 | 60 | 0.31 | 91 | 280х630хh660 | 35 |  |  |  | 792 | 810 | 856 | 940 | 944
КОГП "Проскурів"- 3.3 турбо, Sit |  | 3.3 | 35 | 83 | 0.31 | 91 | 280х630хh660 | 35 |  |  |  | 822 | 830 | 883 | 970 | 970
КОГП "Проскурів"- 4.5 турбо,Sit |  | 4.5 | 50 | 115 | 0.45 | 90 | 280х630хh660 | 46 |  |  |  | 950 | 960 | 1019 | 1120 | 1120
КОГП "Проскурів"-2.5,чуг.т/о (Итал) |  | 2.5 | 25 | 60 | 0.26 | 90 | 370х515хh620 | 29 |  |  |  | 1168 | 1180 | 1256 | 1380 | 1380
КОГП "Проскурів"-2.5, чуг.т/о (Итал) |  | 3.3 | 35 | 83 | 0.31 | 90 | 370х515хh620 | 30 |  |  |  | 1261 | 1274 | 1356 | 1490 | 1490
КОГП "Проскурів"-4.0, чуг.т/о (Итал) |  | 4.5 | 50 | 115 | 0.48 | 90 | 275х590хh625 | 36 |  |  |  | 1261 | 1274 | 1356 | 1490 | 1490
Котли, конвектори . Прайс-лист станом на 5 травня 2009р.
ТзОВ "Реноме", Україна, 29016 м. Хмельницький вул.Інститутська, 20/1
тел/факс (0382) 783-783, 72-53-54, 72-96-90
e-mail: renome_ua@rambler.ru, Web: www.renome.biz
www.renome.biz

## Лічильн,регулятори
Лічильники газу побутово-комунальні
Тип лічильника | >100шт | >10шт | Роздріб | Тип лічильника | >100шт | >10шт | Роздріб
РЛ-2.5, 4, 6 /Новат/ | 215 | 222 | 232 | G-1.6,2.5,4/Ельстер,Герм/з кмч | 305 | 315 | 345
G-4 /Октава/ з кмч |  |  | 320 | G-6 /Октава/ з кмч |  | 315 | 345
G-1.6,2.5,4/Галус/ з кмч | 310 | 325 | 345 | G-1.6,2.5,4/Самгаз/ з кмч | 320 | 345 | 365
кмч до ліч.Галус | 9 | 10 | 12 | кмч до ліч.Самгаз | 13.5 | 14 | 15
РЛ-10-1 |  | 528 | 587 | РЛ-10ТК (с термокорр) |  | 1206 | 1371
G-10 /Актаріс/ з КМЧ |  | 2310 | 2520 | НЧ-датчик к G10 для вих на корр. |  | 275 | 300
G-16 /Актаріс/ з КМЧ, вих на корр. |  | 3366 | 3672 | G-16 /Ельстер/ мембр, з КМЧ |  | 3340 | 3643
G-25 /Актаріс/ з КМЧ, вих на корр. |  | 4752 | 5184 | G-25 /Ельстер/ мембр, з КМЧ |  | 4706 | 5143
Лічильники газу промислові, завод "Промприлад"
t°-25...+50С | Діапазон | Робочий тиск Мпа | Ціна | t°-25...+50С | Діапазон | Робочий тиск Мпа | Ціна
G25 РГК-Ех ДУ 40 | 1:30 | 0.3 | 3683 | G40 РГК-Ех ДУ 50 | 1:30 | 0.1 | 4554
G65 РГК-Ех ДУ 50 | 1:30 | 0.1 | 6046 | G100 РГК-Ех ДУ 80 | 1:30 | 0.1 | 6587
G250 РГК-Ех ДУ125 | 1:30 | 0.1 | 9016 | G400 РГК-Ех ДУ 150 | 1:30 | 0.1 | 9610
ЛГК-80Ех G160 | 1:20 | <2,5кПа | 10065 | ЛГК-80Ех G250 | 1:30 | <2,5кПа | 10778
ЛГК-100Ех G250 | 1:20 | <2,5кПа | 11946 | ЛГК-100Ех G400 | 1:30 | <2,5кПа | 12758
ЛГК-150Ех G400 | 1:20 | <2,5кПа | 14190 | ЛГК-150Ех G650 | 1:30 | <2,5кПа | 15180
ЛГК-200Ех G1000 | 1:30 | <2,5кПа | 17926 | ЛГК-200Ех G1600 | 1:30 | <2,5кПа | 19140
Коректори, фільтри газові до промислових лічильників
Коректор "Універсал-02" (базов.к-кт) |  |  | 9990 | Коректор ОКВГ-01 (комплект) + КМЧ |  |  | 12990
ФГ-50 х 0,63 (к РГК40) |  |  | 806 | ФГ-80 х 0,63/1,6 (к РГК100, ЛГ80) |  |  | 1066
ФГ-100 х 0,63 (к ЛГК-100) |  |  | 1181 | ФГ-125 х 0,63 (к РГК-250) |  |  | 1656
ФГ-150 х 0,63 (к РГК400,600, ЛГК-150) |  |  | 2088 | ФГ-200 х 0,63/1,6 (к РГК1000, ЛГК200) |  |  | 2592
Лічильники газу, завод Арсенал, м.Київ
t°-20...+50С, →, ↓ | Діапазон | Робочий тиск Мпа | Ціна | t°-20...+50С, →, ↓ | Діапазон | Робочий тиск Мпа | Ціна
|  |  |  | G40 GМS ДУ40 У2 | 1:100 | 1 | 0
G10 GМS ДУ32 У2 | 1:100 | 0.6 | 0 | G65 GМS ДУ40 У2 | 1:160 | 1 | 0
G16 GМS ДУ40 У2 | 1:100 | 0.6 | 0 | G65 GМS ДУ50 У2 | 1:160 | 1 | 0
G25 GМS ДУ40 У2 | 1:100 | 0.6 | 0 | G65 GМS ДУ80 У2 | 1:160 | 1 | 0
G16 GМS ДУ40 У2 | 1:100 | 1 | 0 | G100 GМS ДУ80 У2 | 1:100 | 1 | 0
G25 GМS ДУ40 У2 | 1:100 | 1 | 0 | G160 GМS ДУ80 У2 | 1:160 | 1 | 0
Лічильники води побутово-комунальні
Тип лічильника | >50шт | >10шт | Роздріб | Тип лічильника | >50шт | >10шт | Роздріб
ЛК-1,5 /Новат/ | 62 | 66 | 69 |  |  | 0 | 0
КВ-2,5 хол. ДУ20 з КМЧ |  | 0 | 0 | КВ-2,5 гар. ДУ20 з КМЧ |  | 0 | 0
КВБ-2,5 хол. ДУ20 з КМЧ |  | 0 | 0 | КВБ-2,5 гар. ДУ20 з КМЧ |  | 0 | 0
ЛК-25 хол. ДУ25 з КМЧ |  | 0 | 0 | ЛК-25 гар. ДУ25 з КМЧ |  | 0 | 0
ЛК-32 хол. ДУ32 з КМЧ |  | 0 | 0 | ЛК-32 гар. ДУ32 з КМЧ |  | 0 | 0
КВБ-10 хол. ДУ40 з КМЧ |  | 0 | 0 | КВБ-10 гар. ДУ40 з КМЧ |  | 0 | 0
Регулятори тиску газу, шкафні
РДГС-10 з КМЧ | 205 | 215 | 233 | В6, ¾" ->1", Італ. | 385 | 420 | 455
РДГС-10 без КМЧ | 167 | 175 | 188 | Мембрана до РДГС-10 | 9 | 10 | 12
РТГБ-10 без КМЧ | 167 | 175 | 188 | Шкафна ШП-2 (РД-50) |  | 9500 | 12000
КМЧ до РДГС-10, Хм | 38 | 41 | 45 | Шкафна ШП-3 (РД-32) |  | 8500 | 10800
Цокольний ввід ДУ25 | 145 | 165 | 180 | РДСК-10М |  | 0 | 0
КРТГ-20/6, 20м³/год | 280 | 315 | 350 | ГРПШ-10МС |  | 2570 | 2794
FE-25, 0.5-5бар->15-50мбар,25m³,Іт. |  | 938 | 1061 | РДСК-50М (вих-средн давл.) |  | 4116 | 4288
R-25 Ital, Тартаріні |  | 662 | 749 | РДСК-50БМ (вих-средн давл.) |  | 4284 | 4463
М2R-25-A, 30m³, Elster |  | 760 | 859 | РДНК-400М,1000 |  | 3150 | 3528
М2R-40-A, 45m³, Elster |  | 991 | 1121 | РДНК-У, 400 |  | 4375 | 4900
RBI-1210, ДУ20, 15m³ |  | 317 | 359 | RBI-1212, ДУ20, 15m³, АОУ |  | 676 | 764
RBI-2012, ДУ25, 30m³, АОУ |  | 2070 | 2160 | RBI-2112, ДУ25, 40m³, АОУ |  | 2277 | 2376
RBI-2212, ДУ25, 60m³, АОУ |  | 2415 | 2520 | RBI-2312, ДУ25, 75m³, АОУ |  | 2553 | 2664
RBI-2612, ДУ25/40, 110m³, АОУ |  | 3036 | 3168 | RBI-3212, ДУ25/40, 200m³ ->(7-160Ра), АОУ |  | 5658 | 5904
ТзОВ "Реноме", Україна, 29016 м. Хмельницький вул.Інститутська, 20/1
тел/факс (0382) 783-783, 72-53-54, 72-96-90
e-mail: renome_ua@rambler.ru, Web: www.renome.biz
www.renome.biz
Лічильники, регулятори . Прайс-лист станом на 5 травня 2009р.