## ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ
ЧП "ЦИТАДЕЛЬ- ТРЕЙД"
95018 Крым, г. Симферополь
ул. Ким 56/ Евпаторийское шоссе 69
тел./факс (0652) 548-400 моб. 8-050-397-7273
E-mail: citadel-crimea@yandex.ru
Сайт: www.citadelplus.com
• Сжигание топлива может происходить, как методом отгорания, так и методом прогорания.
• Камера сгорания оснащена жаростойкими сегментами и шамотными досками, предназначенными для улучшения
сжигания топлива и выступающими в качестве катализаторов горения.
• Система поворотных чугунных колосников с рычагом встряхивания для отделения шлака или золы от топлива.
• Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором.
• Работа котла независима от электроэнергии.
• Верхняя загрузка топлива через большую воронку загрузки с расширяющимся входом в топку.
• Система предотвращения выброса продуктов сгорания через открытый загрузочный люк.
• Термоманометр на лицевой панели котла.
• КПД (уголь) - 78%.
• КПД (древисина влажностью до 35%) - 82%.
Код | Модель | Мощность, кВт (уголь) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (уголь) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DOR
VDOR001 | DOR 12 | 7,00 - 13,00 | бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 1,65 - 3,20 | 158 | 712
VDOR002 | DOR 16 | 6,00 - 16,00 |  | 26 | 1,77 - 4,70 | 166 | 747
VDOR003 | DOR 20 | 6,00 - 20,00 |  | 46 | 1,80 - 6,00 | 200 | 879
VDOR004 | DOR 24 | 7,00 - 24,00 |  | 46 | 2,22 - 7,60 | 215 | 932
VDOR005 | DOR 25 MAX | 8,00 - 27,00 |  | 61 | 2,34 - 7,90 | 232 | 937
VDOR006 | DOR 32 | 9,00 - 32,00 |  | 61 | 2,51 - 8,90 | 240 | 964
DOR WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VDOR101 | DOR 12 WCL*** | 7,00 - 13,00 | бурый уголь, каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 1,65 - 3,20 | 158 | 758
VDOR102 | DOR 16 WCL*** | 6,00 - 16,00 |  | 26 | 1,77- 4,70 | 166 | 808
VDOR103 | DOR 20 WCL*** | 6,00 - 20,00 |  | 46 | 1,80 - 6,00 | 200 | 939
VDOR104 | DOR 24 WCL*** | 7,00 - 24,00 |  | 46 | 2,22 - 7,60 | 215 | 997
VDOR105 | DOR 25 MAX WCL*** | 8,00 - 27,00 |  | 61 | 2,34 - 7,90 | 232 | 1008
VDOR106 | DOR 32 WCL*** | 9,00 - 32,00 |  | 61 | 2,51 - 8,90 | 240 | 1028
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DOR D
VDOR007 | DOR 32D | 9,00 - 32,00 | дрова влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, кокс | 63 | 2,70 - 8,40 | 240 | 1106
VDOR008 | DOR 45D | 18,00 - 45,00 |  | 115 | 5,60 - 14,00 | 320 | 1403
DOR D WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VDOR107 | DOR 32D WCL*** | 9,00 - 32,00 | дрова влажностью до 35%, бурый уголь, каменный уголь, кокс | 63 | 2,70 - 8,40 | 240 | 1180
VDOR108 | DOR 45D WCL*** | 18,00 - 45,00 |  | 115 | 5,60 - 14,00 | 320 | 1477
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Котлы твердотопливные FB D
• Секционный одноходовой теплообменник из высококачественного чугуна.
• Сжигание топлива происходит методом прогорания.
• Усовершенствованная топка с увеличенным объемом камеры загрузки.
• Система охлаждаемых чугунных колосников.
• Автоматическая плавная регулировка мощности прямодействующим термомеханическим регулятором.
• Работа котла независима от электроэнергии.
• Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно подачи топлива в камеру сгорания.
• Термоманометр на верхней панели котла.
• Фланец для установки дутьевой горелки на нижней дверце котла.
• КПД (уголь) - 78%.
• КПД (древисина влажностью до 35%) - 82%.
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
FB D
VFB021 | FB 20 D | 8,00 - 16,00 | каменный уголь, угольные брикеты, кокс, дрова влажностью до 35% | 26 | 2,20 - 4,90 | 210 | 1098
VFB022 | FB 26 D | 10,00 - 20,00 |  | 34 | 2,50 - 6,10 | 245 | 1211
VFB023 | FB 32 D | 13,00 - 25,00 |  | 42 | 2,90 - 7,40 | 280 | 1339
VFB024 | FB 36 D | 15,00 - 30,00 |  | 51 | 3,30 - 8,70 | 315 | 1441
VFB025 | FB 42 D | 17,00 - 34,00 |  | 60 | 4,60 - 9,90 | 350 | 1563
Котлы твердотопливные пиролизные KP PYRO
• Теплообменник из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам.
• Автоматическая плавная регулировка мощности котла посредством изменения частоты вращения
всасывающее – дутьевого вентилятора.
• Работа котла зависима от электроэнергии. Электрическое питание: напряжение 230 В, частота 50 Гц.
• Котловой регулятор управления температурой котла, вентилятором и насосами. Термометр.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Фронтальная загрузка топлива через увеличенное окно подачи топлива в камеру сгорания.
• Высокая эффективность сжигания топлива обеспечивается пиролитическим разложением древесины на
древесный газ и минимальное количество золы. В результате идеального сжигания древесины удаление
золы из котла, производится раз в 3 – 7 дней.
• КДП (древисина влажностью до 20%) - 85%.
Код | Модель | Мощность, кВт (дрова) | Топливо | Объем камеры загрузки, л | Расход топлива, кг/ч (дрова) | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
KP PYRO
VKP001 | KP 18 PYRO | 8,00 - 21,00 | дрова влажностью до 20% | 66 | 2,17 - 5,70 | 310 | 2052
VKP002 | KP 24 PYRO | 12,00 - 25,00 |  | 86 | 3,37 - 7,00 | 350 | 2151
VKP003 | KP 32 PYRO | 13,00 -33,00 |  | 114 | 3,35 - 8,50 | 375 | 2287
VKP004 | KP 38 PYRO | 15,00-38,00 |  | 138 | 4,16 - 10,00 | 410 | 2395
KP PYRO WCL*** со встроенным охлаждающим теплообменником для защиты от перегрева
VKP101 | KP 18 PYRO WCL*** | 8,00 - 21,00 | дрова влажностью до 20% | 66 | 2,17 - 5,70 | 310 | 2117
VKP102 | KP 24 PYRO WCL*** | 12,00 - 25,00 |  | 86 | 3,37 - 7,00 | 350 | 2209
VKP103 | KP 32 PYRO WCL*** | 13,00 -33,00 |  | 114 | 3,35 - 8,50 | 375 | 2345
VKP104 | KP 38 PYRO WCL*** | 15,00-38,00 |  | 138 | 4,16 - 10,00 | 410 | 2448
*** Для работы охлаждающего теплообменника необходимо приобретение термостатического клапана с погружным датчиком
температуры WATTS STS 20 (см. "Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON")
Аксессуары для твердотопливных котлов DAKON
Код | Модель | Описание |  | Назначение |  |  |  | Цена розничная, EUR
Защитные устройства для твердотопливных котлов DOR, FB D, KP PYRO, DAMAT PYRO G
VFB_S | VFB_S | охлаждающий теплообменник |  | для DOR, FB D, KP PYRO, без охлаждающего теплообменника |  |  |  | 117
0232120 | WATTS STS 20 | термостатический клапан с погружным датчиком температуры |  | для охлаждающих теплообменников WCL или VFB_S |  |  |  | 55
Комплекты перевода для работы с наддувной горелкой твердотопливных котлов FB D
VFB026 | SFC - FB 20 D | комплект перевода для работы с наддувной горелкой |  | для FB 20 D |  |  |  | 248
VFB027 | SFC - FB 26 D |  |  | для FB 26 D |  |  |  | 250
VFB028 | SFC - FB 32 D |  |  | для FB 32 D |  |  |  | 257
VFB029 | SFC - FB 36 D |  |  | для FB 36 D |  |  |  | 261
VFB030 | SFC - FB 42 D |  |  | для FB 42 D |  |  |  | 265

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОВЫЕ
Прайс-лист Dakon (Bosch Termotechnika) 2010-09-01
Высокий уровень экономичности, надежности и безопасности работы котла
обеспечивается благодаря следующим техническим решениям:
• Применением схемы задержки при включении ступеней мощности котла не допускающей высоких скачков
пускового тока и нагрузки на электросеть.
• Высоконадежной схемой автоматики управления устойчивой к скачкам напряжения в электросети
(без использования полупроводниковой электроники).
• Большим объемом теплообменника, что обеспечивает равномерный теплосъем со всех нагревательных
элементов, тем самым продлевая ресурс их работы. Также данная схема исключает закипание теплоносителя
при остановках котла в случае отключения электроэнергии.
• Расположением электрических нагревательных элементов ТОЛЬКО в нижней части теплообменника,
исключает их перегрев в случае попадания небольшого количества воздуха в теплообменник из системы
отопления.
• Применением мощных коммутационных устройств (контакторов) обладающих высочайшим ресурсом работы.
Котлы электрические DALINE PTE (4-18)
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с нижним размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 15 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Низкошумовые контакты.
• Контакторы ABB.
• Главный выключатель OEZ.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO RS 15/6-3.
• Расширительный бак 7 литров.
• Подрывной клапан 2,5 бар.
• Автоматический воздухоотводчик.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или
программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации действующих систем отопления.
• КПД 99,0%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф), В | Ток (3Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DALINE PTE (4-18)
V7742170218 | DALINE PTE 4 | 4=2+2 | 380 | 7 | 2.5 | 36 | 675
V7742170219 | DALINE PTE 6 | 6=4+2 |  | 9 | 2.5 |  | 682
V7742170220 | DALINE PTE 8 | 8=4+4 |  | 12 | 2.5 |  | 688
V7742170221 | DALINE PTE 10 | 10=4+4+2 |  | 15 | 4 |  | 757
V7742170222 | DALINE PTE 14 | 14=6+6+2 |  | 21 | 6 | 40 | 757
V7742170223 | DALINE PTE 18 | 18=6+6+6 |  | 27 | 6 |  | 762
Котлы электрические DALINE PTE (22-60)
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Первая ступень включает в себя две группы ТЭН.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с нижним размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 20 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Низкошумовые контакты.
• Контакторы Telemecanique (Schneider Electric).
• Главный выключатель OEZ.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO RS 15/7-3.
• Подрывной клапан 2,5 бар.
• Автоматический воздухоотводчик.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или
программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации
действующих систем отопления.
• КПД 99,0%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф), В | Ток (3Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
DALINE PTE (22-60)
V7742170224 | DALINE PTE 22 | 22=12+6+4 | 380 | 33 | 6 | 48 | 874
V7742170225 | DALINE PTE 24 | 24=12+6+6 |  | 36 | 10 |  | 874
V7742170226 | DALINE PTE 30 | 30=15+7,5+7,5 |  | 45 | 10 |  | 899
V7742170227 | DALINE PTE 36 | 36=18+12+6 |  | 53 | 16 | 53 | 1171
V7742170228 | DALINE PTE 45 | 45=22,5+15+7,5 |  | 67 | 16 |  | 1210
V7742170229 | DALINE PTE 60 | 60=30+15+15 |  | 88 | 25 | 62 | 1284

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАРЫЕ
Прайс-лист Dakon (Bosch Termotechnika) 2010-09-01
Высокий уровень экономичности, надежности и безопасности работы котла
обеспечивается благодаря следующим техническим решениям:
• Применением схемы задержки при включении ступеней мощности котла не допускающей высоких скачков
пускового тока и нагрузки на электросеть.
• Высоконадежной схемой автоматики управления устойчивой к скачкам напряжения в электросети
(без использования полупроводниковой электроники).
• Большим объемом теплообменника, что обеспечивает равномерный теплосъем со всех нагревательных
элементов, тем самым продлевая ресурс их работы. Также данная схема исключает закипание теплоносителя
при остановках котла в случае отключения электроэнергии.
• Расположением электрических нагревательных элементов ТОЛЬКО в нижней части теплообменника,
исключает их перегрев в случае попадания небольшого количества воздуха в теплообменник из системы
отопления.
• Выходом подающей линии котла вертикально вверх из теплообменника, тем самым, исключая вероятность
образования воздушной пробки в теплообменнике в случае попадания воздуха из системы отопления.
• Применением мощных коммутационных устройств (контакторов) обладающих высочайшим ресурсом работы.
Котлы электрические PTE M
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с вертикальным размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 15 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Контакторы Telemecanique (Schneider Electric).
• Главный выключатель ESČ (Kraus & Naimer).
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации действующих систем отопления.
• КПД 99,1%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф/1Ф), В | Ток (3Ф/1Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф/1Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
PTE M
VPTEM001 | PTE 4 M - 230/380V | 4.5 | 380/230 | 6,7 / 20,2 | 2,50 / 4,00 | 40 | 547
VPTEM002 | PTE 6 M - 230/380V | 6 |  | 8,9 / 26,7 | 2,50 / 6,00 |  | 549
VPTEM003 | PTE 8 M - 230/380V | 8 |  | 11,9 / 35,6 | 2,50 / 10,00 |  | 586
VPTEM005 | PTE 12 M - 230/380V | 12 |  | 17,6 / 52,8 | 2,50 / 16,00 |  | 606
VPTEM008 | PTE 18 M - 380V | 18 | 380 | 26 | 6 |  | 653
Котлы электрические PTE (7-30)
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с горизонт. размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 15 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Контакторы Telemecanique (Schneider Electric).
• Главный выключатель ESČ (Kraus & Naimer) - у моделей PTE (7-30) до 22,5 кВт.
• Главный выключатель Merlin Gerin (Schneider Electric) c функцией защиты от коротких замыканий
и перегрузок в электросети у моделей PTE (7-30) 380V от 24,5 кВт.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO.
• Патрубок с накидной гайкой и пространство внутри котла под установку мембранного расширительного бака до 12 литров.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации действующих систем отопления.
• КПД 99,1%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф), В | Ток (3Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
PTE (7-30) 380V
VPTE001 | PTE 7 380V | 7.5 | 380 | 12 | 2.5 | 60 | 531
VPTE002 | PTE 9 380V | 9.5 |  | 14 | 2.5 |  | 581
VPTE004 | PTE 15 380V | 15 |  | 23 | 4 |  | 594
VPTE005 | PTE 17 380V | 17 |  | 26 | 4 |  | 644
VPTE006 | PTE 19 380V | 19.5 |  | 29 | 6 |  | 647
VPTE008 | PTE 24 380V | 24.5 |  | 37 | 10 |  | 736
VPTE009 | PTE 27 380V | 27 |  | 41 | 10 |  | 738
VPTE010 | PTE 30 380V | 30 |  | 45 | 16 |  | 744
Котлы электрические PTE Plus (7-30)
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с горизонт. размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 15 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Контакторы Telemecanique (Schneider Electric).
• Главный выключатель ESČ (Kraus & Naimer) - у моделей PTE Plus (7-30) до 22,5 кВт.
• Главный выключатель Merlin Gerin (Schneider Electric) c функцией защиты от коротких замыканий
и перегрузок в электросети у моделей PTE Plus (7-30) 380V от 24,5 кВт.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO.
• Мембранный расширительный бак 12 литров.
• Подрывной клапан 2,5 бар.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации действующих систем отопления.
• КПД 99,1%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф), В | Ток (3Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
PTE Plus (7-30) 380V
VPTE001P | PTE 7 Plus 380V | 7.5 | 380 | 12 | 2.5 | 60 | 563
VPTE002P | PTE 9 Plus 380V | 9.5 |  | 14 | 2.5 |  | 613
VPTE004P | PTE 15 Plus 380V | 15 |  | 23 | 4 |  | 626
VPTE005P | PTE 17 Plus 380V | 17 |  | 26 | 4 |  | 676
VPTE006P | PTE 19 Plus 380V | 19.5 |  | 29 | 6 |  | 679
VPTE008P | PTE 24 Plus 380V | 24.5 |  | 37 | 10 |  | 768
VPTE009P | PTE 27 Plus 380V | 27 |  | 41 | 10 |  | 770
VPTE010P | PTE 30 Plus 380V | 30 |  | 45 | 16 |  | 776
Котлы электрические PTE (37-60)
• Ступенчатая регулировка мощности котла.
• Автоматика управления без использования полупроводниковой электроники.
• Теплообменник из легированной стали толщиной 4 мм с вертикальным размещением ТЭНов.
• Теплоизоляция теплообменника со всех сторон толщиной 20 мм.
• Медные электрические нагревательные элементы Backer Elektro CZ (NIBE Group).
• Контакторы Telemecanique (Schneider Electric).
• Главный выключатель Moeller.
• Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
• Датчик давления теплоносителя.
• Встроенный трехскоростной циркуляционный насос WILO.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – комнатного термостата или программатора.
• Благодаря большому объему воды в теплообменнике идеально подходят для модернизации
действующих систем отопления.
• КПД 99,1%.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напряжение (3Ф), В | Ток (3Ф), А | Площадь сечения кабеля (Cu) (3Ф), мм2 | Вес нетто, кг | Цена розничная, EUR
PTE (37-60) 380V
VPTE012 | PTE 45 380V | 45 | 380 | 69 | 25 | 67 | 1129
VPTE013 | PTE 52 380V | 52.5 |  | 80 | 35 |  | 1196
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО
КОЛИЧЕСТВО
ОГРАНИЧЕНО

## СТАЦИОНАРНЫЕ
Прайс-лист Dakon (Bosch Termotechnika) 2010-09-01
Котлы для работы с наддувной газовой или жидкотопливной
горелкой NM
• Уникальный по конструкции котел среди аналогичных по мощности котлов для работы с надувными горелками.
В котле применена индустриальная схема компоновки, которая позволяет значительно увеличить срок
эксплуатации и оптимизировать расходы по затратам на энергоносители.
• Двухходовой с инверсией пламени жаротрубный теплообменник эллиптической формы из жаропрочной стали
с цилиндрической камерой сгорания.
• Съемные турболизаторы в дымогарных трубах и цилиндрическая гильза из нержавеющей стали в камере
сгорания для повышения эффективности работы котла.
• Передняя дверь котла с возможностью открывания влево-вправо облегчающая доступ внутрь котла для его
чистки и сервисного обслуживания.
• Возможность работы с надувной горелкой любого производителя благодаря стандартизированному фланцу для
установки горелки в передней двери котла.
• Конструкция котла оптимизирована для сжигания тяжелых типов жидкого топлива – отработанного машинного масла и биотоплива.
• Управление одноступенчатой или двухступенчатой наддувной горелкой.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора,
комнатного термостата или программатора.
• КПД 91%.
Код | Модель |  | Мощность, кВт | Расход дизельного топлива, л/ч | Расход газа, м³/ч | Вес нетто, кг | Цена SALE, EUR | Цена розничная, EUR
NM
VNM003 | NM 45 | дымоход | 37,00-45,00 | 3,20 - 3,90 | 3,70 - 4,50 | 210 | 690 | 1010
РАСПРОДАЖА